Ausschreibungstext für POLYPEX Bade- und Duschwannen

THERMO-BADEWANNE gefertigt nach EN 198

aus durchgehend gefärbtem, gegossenem 5 mm Sanitär-Acryl mit EASYCLEAN-Oberfläche

Hinterseite vollflächig GFK-verstärkt,

einlaminierte Wannenrand- und Bodenverstärkung

mit integrierten Gewinden zur direkten Befestigung der Stellfußträger

mit abnehmbarer Bauschutzfolie zum Schutz bei Einbauarbeiten

Fabrikat: POLYPEX

Modell:

Sanitärfarbe:

L=

B=

T=

Zubehör: Montagewinkel, Stellfüße, POLYGRIP-Antirutschbeschichtung

THERMO-DUSCHWANNE gefertigt nach EN 249

aus durchgehend gefärbtem, gegossenem 5 mm Sanitär-Acryl mit EASYCLEAN-Oberfläche

tiefer Ablauf für bodenebenen Einbau der Ablaufgarnitur

Hinterseite vollflächig GFK-verstärkt,

einlaminierte Bodenverstärkung und integrierte Gewindeteller zur Befestigung der Stellfüße

mit abnehmbarer Bauschutzfolie zum Schutz bei Einbauarbeiten

Fabrikat: POLYPEX

Modell:

Sanitärfarbe:

L=

B=
T=

Zubehör: Montagewinkel, Stellfüße, POLYGRIP-Antirutschbeschichtung